Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 5**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"26" июня 2017 г.**

Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Камозина д.27**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Имайкина А.А.** являющегося   собственником    **квартиры   № 25**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«26» сентября 2016г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от 1ноября 2016г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1ноября 2016 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 27**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Камозина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен**  **ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини**  **ца измере**  **ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан**  **ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан**  **ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**  Выполнение заявок жителей РТР (15шт).  Реконструкция системы отопления в подвале с заменой старых вентилей на новые шаровые краны; замена на элеваторах старых вентильных кранов на новые шаровые фланцевые краны Ду 50 (12шт.).  Списание показаний ОДПУ (4шт.), ИПУ (179шт.). | при проведении текущего ремонта  при проведении текущего ремонта  1 раз в месяц | **руб/м2** | **6,12** | **41 972,20** |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:**  Подрядные работы:  - ремонт мягкой кровли кв.78,79,80,118 (220 м2.).  - ремонт межпанельных стыков (швов) кв.5,6,7,9,10,11,14,18,21,22,25,  26,29,30,31,34,38,84,88,92,100,104,  108 (365 П.М.). | при проведении  текущего  ремонта  при проведении  текущего  ремонта | **руб/м2**    руб/м2  руб/м2 | **32,97**  13,80  19,17 | **226 000,00**  94 600,00  131 400,00 |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома:** |  |  |  |  |
| **Транспортные услуги:**  Привоз материалов (2 раза). | по мере  необходимости | **руб/м2** | **0,15** | **1000,00** |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |  |  |  |
| **Прочие работы**: |  |  |  |  |

2.  Всего за период **с "1" мая 2017 г. по "31" апреля 2017 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **268 972 рубля 20 копеек (Двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят два рубля 20 копеек)** в том числе стоимость материалов **41 972 рубля 20 копеек (Сорок одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 20 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

**ООО «УК Уютный Дом»**

**Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Имайкина А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**