Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 5**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"26" июня 2017 г.**

 Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина, д.34/1**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Самодуровой Т.В..,** являющегося   собственником    **квартиры   № 247**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«14» октября 2015г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » ноября 2013г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 ноября 2013 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 34/1**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен****ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини****ца измере****ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан****ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан****ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**Замена эл. лампочек (5шт.), опломбировка электросчетчиков(3шт.).Списание показаний ОДПУ(6шт.), ИПУ(360шт.). Выполнение заявок жителей(13шт.)  Замена кранов в подвале по ГВС Ду15 (2шт.) для проведения опрессовки, опломбировка водосчетчиков (6шт.). | при проведении текущего ремонта 1 раз  в месяцпри проведении текущего ремонта | **руб/м2** руб/м2руб/м2 | **0,03**0,010,02 | **616,56**119,55497,01 |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:**Подрядные работы:- ремонт мягкой кровли кв.357, 358, 318 (180м2).- утепление кв.116- утепление кв.197 | при проведении текущего ремонта  | **руб/м2**руб/м2руб/м2 руб/м2 | **3,84**3,780,05 0,01 | **75 005,16**73 800,00 1 053,36 151,80  |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома**.Установка новой песочницы на детской площадке, ремонт лавочки около подъезда №9.Привоз земли (чернозем) на клумбу. |  при проведении текущего ремонтапо меренеобходимости  |  **руб/м2**руб/м2  руб/м2 | **0,66**0,530,13 |  **12 786,22**10 286,22 2 500,00 |
| **Транспортные услуги:** |  |  |  |  |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |  |  |  |
| **Прочие работы:**Завоз песка в песочницу на детскую площадку. | по меренеобходимости  | **руб/м2** | **0,02** | **400,00** |

  2.  Всего за период **с "1" мая 2017 г. по "31" мая 2017 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **88 807 рублей 94 копейки (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот семь рублей 94 копейки)** в том числе стоимость материалов **10 902 рубля 78 копеек (Десять тысяч девятьсот два рубля 78 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

 4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

 Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

 **ООО «УК Уютный Дом»**

 **Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Самодурова Т.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**