**ООО «УК Уютный Дом»**

**План работ по содержанию и текущему ремонту МКД №37 по ул. Дуки на 2017 г.**

*(На основании Договора управления, внесение изменений и дополнений в Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется управляющей организацией совместно с Советом дома, по результатам осмотра (в.т.ч. внепланового) общего имущества дома, с учетом конструктивных особенностей, состава имущества, степени физического износа, технического состояния, а также с учетом обращений собственников помещений, в пределах средств, поступивших на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень работ составлен по заявкам собственников и**  **предложений ООО «УК Уютный Дом»** | **Планируемый объем работ** | **Отметка об исполнении** | | |
| **Факт выполнения** | **Объем** | **Примечание** |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) МКД** | | | | |
| Накрытие приямков металлопрофилем с изготовлением каркаса | 4 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД** | | | | |
| Перекладка системы канализации по подвалу подъездов 1, 2, 3 с созданием уклонов (согласно СНиП) |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка систем ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Смена неисправных кранов диам. 25мм на системе ГВС и ХВС | 10 шт |  |  |  |
| Смена ОДПУ ХВС диам. 50мм | 1 шт |  |  |  |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства** | | | | |
| Устройство видеонаблюдения около шлагбаумов | 2 шт |  |  |  |

**Генеральный директор ООО «УК Уютный Дом» Скачкова В.Е.**

**Согласовано:**

**председатель Совета дома Подгорный В.М.**