Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 7**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"24" августа 2018 г.**

Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, 1пр-д Ст.Димитрова д.№14**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице **председателя ТСЖ Сидоровой Л.В.** являющегося   собственником    **квартиры  №11,** находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«21» июля 2016г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » февраля 2014г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 февраля 2014 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 14**, расположенном по адресу: **г.Брянск**

**1 пр-д Ст. Димитрова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен**  **ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини**  **ца измере**  **ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан**  **ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан**  **ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**  Вызов по заявкам (4шт.).  Ремонт ливневой канализации (10п.м.) в подъезде №1.  Замена с/диодных ламп (10шт.).  Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления и ГВС. | по мере  необходимости  при проведении  текущего  ремонта  при подготовки к отопительному  сезону | **руб/м2**  руб/м2  руб/м2  руб/м2 | **3,03**  0,79  0,16  2,08 | **12 005,89**  3 135,49  654,00  8 216,40 |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:** |  |  |  |  |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома:** |  |  |  |  |
| **Транспортные услуги:**  Привоз компрессора для проведения опрессовки отопления и ГВС. | по мере  необходимости | **руб/м2** | **0,10** | **400,00** |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |  |  |  |
| **Прочие работы:** |  |  |  |  |

2.  Всего за период **с "1" июля 2018 г. по "31" июля 2018 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **12 405 рублей 89 копеек (Двенадцать тысяч четыреста пять рублей 89 копеек**) в том числе стоимость материалов составляет **3 789 рублей 49 копеек (Три тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 49 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

  Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

**ООО «УК Уютный Дом»**

**Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Сидорова Л.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**