Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 3**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"25" апреля 2018 г.**

 Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина, д.34/1**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Самодуровой Т.В..,** являющегося   собственником    **квартиры   № 247**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«14» октября 2015г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » ноября 2013г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 ноября 2013 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 34/1**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен****ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини****ца измере****ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан****ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан****ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**Списание показаний ОДПУ(6шт.), ИПУ(360шт.). Списание показаний теплосчетчика.Выполнение заявок жителей(8шт.) Замена крана Ду25-1шт., Ду15-2шт. в подвале дома.Замена светильника п-д №1 этаж 10 замена эл. лампочек (10шт.).  |  1 раз в месяц1 раз в месяцпо меренеобходимостипри проведении текущего ремонта при проведении текущего ремонта  |   **руб/м2**  руб/м2  руб/м2  руб/м2 |  **0,20** 0,02 0,040,14 |  **3 956,52** 300,00  669,672 986,85 |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:** Ремонт оконных откосов после установки новых окон ПВХ.Подрядные работы:- изготовление и установка новых окон ПВХ (9шт.).  |  при проведении текущего ремонта  |  **руб/м2** руб/м2 руб/м2 |  **5,21**0,504,71 |  **101 812,77** 9 742,77 92 070,00 |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома**:Мех. уборка дворовой территории от наледи и снега. | по меренеобходимости  |  **руб/м2** | **0,18** | **3 500,00** |
| **Транспортные услуги:** |  |  |  |  |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |   |  |  |
| **Прочие работы:**Вынос и вывоз рам б/у. | по меренеобходимости  | **руб/м2** | **0,10** | **2 000,00** |

  2.  Всего за период **с "1" марта 2018 г. по "31" марта 2018 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **111 269 рублей 29 копеек (Сто одиннадцать тысяч двести шестьдесят девять рублей 29 копеек)** в том числе стоимость материалов **13 399 рублей 29 копеек (Тринадцать тысяч триста девяносто девять рублей 29 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

 4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

  Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

 **ООО «УК Уютный Дом»**

 **Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Самодурова Т.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**