Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 11**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"28" декабря 2017 г.**

Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина, д.34/1**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Самодуровой Т.В..,** являющегося   собственником    **квартиры   № 247**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«14» октября 2015г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » ноября 2013г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 ноября 2013 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 34/1**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен**  **ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини**  **ца измере**  **ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан**  **ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан**  **ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**  Списание показаний ОДПУ(6шт.), ИПУ(360шт.).  Выполнение заявок жителей(21шт.)  Замена эл. лампочек (5шт.), с/диодных ламп (5шт.). | 1 раз  в месяц  по мере  необходимости  при проведении текущего ремонта | **руб/м2** | **0,02** | **449,06** |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:**  Окончание профремонта в подъезде №3, ремонт откосов в подъезде №3 после замены старых окон на новые ПВХ.  Подрядные работы:  - утепление кв.116  - чистка и пробивка канала ВК в кв.24. | при проведении текущего ремонта  при проведении текущего ремонта | **руб/м2**  руб/м2      руб/м2  руб/м2 | **3,21**  2,95  0,05  0,21 | **62 698,65**  57 645,29    1 053,36  4 000,00 |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома**. |  |  |  |  |
| **Транспортные услуги:**  Привоз материалов.  Вынос рам (б/у) на контейнерную площадку. | по мере  необходимости | **руб/м2**  руб/м2  руб/м2 | **0,05**  0,02  0,03 | **800,00**  300,00  500,00 |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:**  Вывоз КГМ (23,4м3). | по мере  необходимости | **руб/м2** | **0,30** | **5 921,14** |
| **Прочие работы:** |  |  |  |  |

  2.  Всего за период **с "1" ноября 2017 г. по "30" ноября 2017 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **69 868 рублей 85 копеек (Шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 85 копеек)** в том числе стоимость материалов **58 094 рубля 35 копеек (Пятьдесят восемь тысяч девяносто четыре рубля 35 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

 4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

  Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

**ООО «УК Уютный Дом»**

**Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Самодурова Т.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**