Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 10**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"23" ноября 2017 г.**

 Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина, д.34/1**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Самодуровой Т.В..,** являющегося   собственником    **квартиры   № 247**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«14» октября 2015г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » ноября 2013г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 ноября 2013 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 34/1**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен****ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини****ца измере****ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан****ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан****ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**Замена автоматического воздухоотводчика (1шт.) на стояке по кв.360 по отоплению, замена канал, трубы в п-де №8.Запуск и регулировка отопления путем стравливания воздуха по стоякам.Поверка теплосчетчика.Замена распределительной коробки, светильника в подъезде №2, замена лампочек.Списание показаний ОДПУ(6шт.), ИПУ(360шт.).Выполнение заявок жителей(22шт.)   | при проведении текущего ремонтапри запускеотопленияпри проведении текущего ремонта 1 раз в месяцпо меренеобходимости | **руб/м2** руб/м2 руб/м2руб/м2  | **0,84**0,190,610,04 | **16 374,57** 3 683,78 11 923,90766,89 |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:**Ремонт оконных откосов после установки окон ПВХ , начало профремонта в подъезде №3.Подрядные работы:- утепление кв.116- изготовление и установка новых окон ПВХ в подъезде №8 в подъезде №3 | при проведении текущего ремонта при проведении текущего ремонта  |  **руб/м2** руб/м2  руб/м2  руб/м2 руб/м2 |   **8,06**0,740,052,564,71 |  **157 498,65**14 425,29  1 053,3649 950,0092 070,00 |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома**. |   |  |  |  |
| **Транспортные услуги:** |  |  |  |  |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |  |  |  |
| **Прочие работы:** |  |  |  |  |

  2.  Всего за период **с "1" октября 2017 г. по "31" октября 2017 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **173 873 рубля 22 копейки (Сто семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят три рубля 22 копейки)** в том числе стоимость материалов **30 799 рублей 86 копеек (Тридцать тысяч семьсот девяносто девять рублей 86 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

  4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

    Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

 **ООО «УК Уютный Дом»**

 **Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Самодурова Т.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**