Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 7**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"22" августа 2017 г.**

Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина, д.34/1**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Самодуровой Т.В..,** являющегося   собственником    **квартиры   № 247**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«14» октября 2015г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » ноября 2013г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 ноября 2013 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 34/1**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Ромашина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен**  **ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини**  **ца измере**  **ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказан**  **ной услуги) за единицу** | **Цена выполненной работы (оказан**  **ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**  Замена лампочек с/диодных(10шт.), опломбировка электросчетчиков(3шт.).  Списание показаний ОДПУ(6шт.), ИПУ(360шт.).  Выполнение заявок жителей(9шт.)    Замена канализационных труб по подвалу Ду110, опломбировка водосчетчиков (4шт.).  Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления и ГВС | при проведении текущего ремонта  1 раз  в месяц  по мере  необходимости  при проведении текущего ремонта  при подготовки к отопительному сезону | **руб/м2**  руб/м2  руб/м2  руб/м2 | **1,93**  0,04  0,08  1,81 | **37 756,02**  752,02  1 518,00  35 486,00 |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:**  Навешивание таблички на вход в подъезд №4.  Подрядные работы:  - гидроизоляция балконной ж/б плиты кв. 357, 77, 78 (12м2)  - утепление кв.116 | при проведении текущего ремонта  при проведении текущего ремонта | **руб/м2**  руб/м2  руб/м2  руб/м2 | **0,43**  0,04  0,32  0,05 | **8 468,36**  815,00  6 600,00  1 053,36 |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома**. |  |  |  |  |
| **Транспортные услуги:** |  |  |  |  |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |  |  |  |
| **Прочие работы:** |  |  |  |  |

  2.  Всего за период **с "1" июля 2017 г. по "31" июля 2017 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **46 224 рубля 38 копеек (Сорок шесть тысяч двести двадцать четыре рубля 38 копеек)** в том числе стоимость материалов **3 085 рублей 02 копейки (Три тысячи восемьдесят пять рублей 02 копейки).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

**ООО «УК Уютный Дом»**

**Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Самодурова Т.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**